**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

25.06.2025 № 22

п. Киевский

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-электроснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенного на территории муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», на период отопительного сезона 2025-2026 г.г. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-электроснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенного на территории муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», на период отопительного сезона 2025-2026 г.г, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толпаровского

сельского поселения Л.И. Гаврилова

Исполнитель: специалист 2 категории

Назарова И.В.

8(382 53) 45-119

Приложение

к Постановлению Администрация

Толпаровского сельского поселения

от 25.06.2025 № 22

ПЛАН

Действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-электроснабжающих организаций, а также служб ЖКХ, расположенного на территории муниципального образования «Толпаровское сельское поселение», на период отопительного сезона 2025-2026 г.г.

**Раздел 1**

**Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий**

*1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:*

Климат континентальный, средняя температура зимних месяцев -25о, летних + 17о, годовое количество осадков до 550 мм

*1.2. Административное деление, население и населенные пункты Толпаровского сельского поселения:*

В состав Толпаровского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Киевский, п. Неготка Административный центр муниципального образования: п. Киевский Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей:

- число потребителей тепловой энергии: жилой фонд – 0, прочее – 2

- число теплоснабжающих объектов: котельная – 2

- потребляемое горючее: уголь, электроэнергия

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид аварии | Причина возникновения пожара | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | примечание |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут

послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор

**Раздел 2**

**Организация работ**

*2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях*

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель МУП «ЖКХ Киевское», осуществляющей эксплуатацию объекта.

На муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

На объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы МУП «ЖКХ Киевское»

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

*2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.*

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

*2.4. Порядок действий по ликвидации на тепло-производящих объектах и тепловых сетях*

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей тепло-производящие объекты и тепловые сети.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования «Толпаровское сельское поселение»

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Толпаровского сельского поселения.

Информационное взаимодействие между МУП «ЖКХ Киевское» и ЕДДС Каргасокского района осуществляется на основании соглашения об информационном взаимодействии между МУП «ЖКХ Киевское» и ЕДДС Каргасокского района.